Rohranschluss-Set

passend für Kabuflex/Hekaplast/Duolight

Bestellbezeichnung: RAS4

Artikelnummer: 5199991115

GTIN: 4052487235105

Fabrikat: Hauff-Technik

Zur Anbindung von Wellrohren DN 75 an die Einspartenhauseinführung.

Werkstoff: Profildichtringe: EPDM; Doppelmuffe: PE-HD

Hauff-Technik Swiss AG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch