**Verschlussdeckel**

für nicht belegte Dichtpackungen und Kunststoffflansche

Verschlussdeckel zum druckdichten Verschluss.

Werkstoff: Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE; Öse: Stahl verzinkt

Dichtheit: gas- und wasserdicht

Eigenschaften: transparenter Verschlussdeckel mit Dichtung aus TPE; integrierte Sollbruchstelle als Anschlussmöglichkeit für einen Ablaufhahn; integrierte Öse für den Kabelzug

Bestellbezeichnung: HSI150 DTS

Artikelnummer: 2102100080

GTIN: 4052487055413

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch