**Adapter ring**

for HSD 100

The HSD-AR adapter ring enables HSD 100 standard press seals to be used in core drills/wall sleeves ø 104, 110 or 117 mm.

Material: Rubber: EPDM

Article Code: HSD ADR

GTIN: -

Brand: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Manufacturer information**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch